深圳实验学校坂田校区初中部医疗设备采购
需求明细
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	医用不锈钢治疗车（二层豪华双抽）
	高博士
	二层豪华双抽【60x40x86cm】
	1
	台
	

	2
	文件柜
	中伟
	产品尺寸（长*宽*高）
180*85*39cm
包装尺寸（长*宽*高）
180*85*39cm
产品净重
30kg
	2
	个
	

	3
	西药柜
	钢老大
	产品净重
60kg
包装尺寸（长*宽*高）
870*520*1820cm
产品尺寸（长*宽*高）
850*500*4800cm
包装清单
暂无
	2
	台
	

	4
	轮椅
	鱼跃
	1、 轮胎类型：免充气胎
2、产品净重（kg）：12.8 
3、座高（cm）：45\42
4、折叠后长*宽*高（cm）：102*89*31
5、座宽（cm）：44。       
6、材质：铝合金
7、型号：H062
	2
	台
	

	5
	担架
	担架
	担架可折叠医用简易担架铝合金折叠担架医用多功能急救担架床家用消防带轮铲式布担架 二折担架蓝色 加厚铁管镀锌)
	1
	台
	

	6
	医用床双摇起背抬脚护理床含床垫护栏餐板
	洛克菲勒
	2000*900*450mm
	2
	台
	

	7
	单人床1000mm宽含床垫
	奈高
	产品净重:40kg
包装尺寸（长*宽*高）200*100*75cm
商品承重300kg
产品尺寸（长*宽*高）200*100*75cm
	2
	台
	

	8
	视力表灯箱超薄 -遥控款
	可孚
	5M 标准对数读数遥控款
	1
	个
	

	9
	测视力+工具
	
	含不锈钢指挥棒+遮眼板视力棒
	2
	个
	

	10
	曲度腰椎治疗仪
	
	医疗器械名称:腰椎治疗仪
规格型号:LY-118F
结构及组成:主机，控制器，电源适配器，手捏充气球
	1
	台
	

	11
	颈椎牵引器
	鱼跃
	新款升级固定颈托包装清单
牵引器*1 说明书*1
	1
	个
	

	12
	场效应治疗仪
	羊城牌 YC-EOVIA
	
	1
	个
	

	13
	 鱼跃听诊器 医用听诊器多功能听诊器
	鱼跃
	二用 双听全铜听头
	2
	个
	

	14
	医用制氧机
	鱼跃(YUWELL)
	8F-3ZW 39分贝静音旗舰 遥控雾化升级款
	1
	个
	

	15
	氧气袋42L
	鱼跃
	42L型
	3
	个
	

	16
	吸氧管
	鱼跃
	耳挂式 260mm
	10
	个
	

	17
	欧姆龙电子血压计专业臂筒式
	欧姆龙
	HEM-1020
	1
	个
	

	18
	金隆兴 多功能急救箱
	金隆兴 
	多层带锁铝合金家庭医疗箱含急救包12英寸
	2
	个
	

	19
	除甲醛除菌异味烟味
	小米空气净化器Pro H超值套装 
	（主机+滤芯*3）Pro H
	1
	个
	

	20
	神灯TDP
	仙鹤
	TDP CQ-29M立式
	2
	个
	

	21
	腋下拐
	雅德
	铝合金腋下拐杖双拐YC8100T
	2
	个
	

	22
	制冰机商用制冰机
	奥克斯（AUX）
	商用小型迷你15KG（标准款+冰铲）
	1
	个
	

	23
	低周波治疗仪
	欧姆龙
	HV-F022
	1
	个
	

	24
	血糖仪
	三诺）
	带50片试纸
	1
	个
	

	25
	感应垃圾桶
	德国CCKO
	主体内桶长宽高16.5cm*21.5cm*25.5cm
外桶长宽高17cm*23cm*34.5cm
容量20L
	2
	个
	

	26
	无菌注射器
	江苏治宇医疗器材有限公司
	2ml 6号
	100
	个
	

	27
	手压式小型封口机
	得力
	封口长21cm   250mmx90mmx95mm
	1
	个
	

	28
	人体结构图
	人体结构图
	6-8张
	2
	套
	

	29
	色盲检查图
	色盲检查图
	65张图
	2
	本
	

	30
	体测仪人体成分分析仪器
	TEZEWA
	体重仪秤体脂仪体重秤 白色商品编号：50096471243毛重：40.0kg商品产地：中国大陆货号：6100测量功能：体脂，体重，身高，BMI，内脏脂肪，身体年龄，骨骼测量，水份，卡路里，基础代谢率，无机盐，蛋白质，
	1
	1
	

	31
	肌肉放松按摩仪
	美国新款筋膜枪TEZEWA
	旗舰款-深空灰-8按摩头
	1
	1
	

	32
	超声波身高体重测量仪
	上禾
	SH-E50基础款
	1
	1
	

	33
	人体经络穴位模型医用针灸铜人
	理月
	【52cm】铜男软模【可扎针】【可拆卸】【高清字】
	1
	个
	

	34
	医用屏风隔断不锈钢
	医用屏风隔断不锈钢
	加厚框架双层布 万向轮款
	4
	套
	

	35
	护颈椎肩部脖子按摩器
	美国西屋蜗牛枕
	型号:WCM-U210
产品尺寸:长150mm；宽150mm；高150mm
产品净重:607kg
	2
	台
	

	36
	人中频理疗仪治疗仪器
	[bookmark: _GoBack]康民
	型号JQ-818
规格200mm*170mm*200mm
	1
	台
	

	37
	床上用品（枕头，被芯，蓝条纹）
	南极人
	家纺床上用品,棉纺，大小适合2000*900*450mm床使用。
	4
	台
	

	38
	枕头
	睡眠博士（AiSleep）
	泰国原芯进口·95%乳胶
	2
	个
	

	39
	医用可调节膝关节固定支具支架器
	麦德威
	碳纤维款【通用型】+气囊
	2
	台
	

	40
	颈椎牵引椅 颈椎牵引器 颈椎治疗仪牵引带 
	助邦  
	电动B05 实时控制 牵引力可调
	1
	台
	

	41
	按摩床折推拿床理疗床
	凯伦诗（CLORIS） 
	CLORIS-B306
	1
	台
	

	42
	按摩椅
	荣泰
	型号:RT7700
材质皮革
类型机械+气压
颜色咖啡
功能参数自动按摩程序
酸痛改善
按摩方式推拿；指压；揉捏；叩击；拍打
使用者最大体重
100kg
特色功能光耦检测；脚底滚轮；带音乐
热敷功能
背腰热敷
控制器
VFD真空显示
规格参数
额定功率140W
产品尺寸（mm）1660*860*1230
额定频率50Hz
产品净重123.5kgRT7700 咖啡色
	1
	台
	

	43
	腿部按摩器
	迪斯（Desleep）美国品牌
	产品净重7kg  产品尺寸（mm）445*420*500
型号DE-F16
魅力银
	1
	台
	

	44
	医用针灸针
	医用针灸针
	一次性使用无菌针灸针100支独立包装
	10
	盒
	

	45
	真空拔火罐玻璃
	
	 1-6号合计36个火罐）
	1
	套
	

	46
	激光测距仪
	德国爱瑞德
	（智能语音）80米
	2
	只
	

	47
	叩诊锤
	叩诊锤
	多功能不锈钢
	2
	个
	

	48
	医用小手电筒
	
	瞳孔耳鼻喉检查不锈钢
	2
	把
	

	49
	进口电子血压计家用
	欧姆龙（OMRON）
	上臂式 医用血压测量仪 HEM-7211
	2
	
	

	50
	压缩式雾化器
	欧姆龙（OMRON）
	NE-C28P儿童成人雾化机面罩医用同款
	1
	
	





