
深圳实验学校光明部游泳馆托管服务项目

招标文件
（项目编号：SZSYCG2022011）
深圳实验学校
二○二二年四月二十九日

第一章  项目评审信息

      项目编号：  SZSYCG2022011
      项目名称：  深圳实验学校光明部游泳馆托管服务

      项目类型：  服务类

      采购方式：  公开招标

      货币类型：  人民币

投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）

	符合性检查表

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明

	5
	投标报价有严重缺漏项目

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求


评标信息

评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用 综合评分法 法。本项目推荐候选中标供应商数量为 3 家，中标供应商数量为 1 家。

评标方法
综合评分法（新价格分算法），是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
 价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	20

	2
	技术部分
	40

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	实施方案（服务内容、质量标准、工作方法、工作手段、工作流程、保障措施）
	6
	专家打分
	根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得6分；评价为良得5分；评价为中得4分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。

	
	2
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
	7
	专家打分
	根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得7分；评价为良得6分；评价为中得5分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。

	
	3
	质量（安全、公共卫生）保障措施及方案
	10
	专家打分
	根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得10分；评价为良得8分；评价为中得6分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。

	
	4
	项目完成（服务期满）后的服务承诺
	7
	专家打分
	考察内容：场所设备器材的移交及维护建议；服务期间档案资料的移交等承诺。

根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得7分；评价为良得6分；评价为中得5分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。

	
	5
	违约承诺
	10
	专家打分
	考察内容：配备人员的人数及资格条件，水质检测达标情况，开放时间，安全事故等方面的违约承诺。

根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得10分；评价为良得8分；评价为中得6分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。

	3
	综合实力部分
	40

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	投标人荣誉
	5
	
	

	
	2
	拟安排的项目负责人情况
	10
	专家打分
	考察内容：项目负责人专业、学历、职称、特长、项目经验等内容。

提供聘用合同和其他证明材料扫描件，原件备查。未提供聘用合同扫描件的，不得分。按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得10分；评价为良得8分；评价为中得6分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。

	
	3
	拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况
	15
	专家打分
	团队成员总人数要求至少5人，未达到人数要求的，不得分。

考察内容：团队成员的任职资格、岗位工作经验、专业、学历、职称、特长等内容。

提供聘用合同和其他证明材料扫描件，原件备查。未提供聘用合同扫描件的，不得分。

按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得15分；评价为良得8分；评价为中得6分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。

	
	4
	成功案例
	8
	专家打分
	每提供一个类似案例得2分，没提供的得0分，最多得8分。以提供项目的合同或中标通知书或履约评价表复印件并加盖公章为准。

	
	5
	服务网点
	2
	专家打分
	深圳企业或非深圳企业，但在深圳市有合法注册的分公司或办事处等机构的，得满分（须在投标文件中就设立的机构类型进行说明，并提供机构营业执照扫描件，原件备查）；否则不得分。


定标方法

定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。

第二章  项目需求

一、项目概况

深圳实验学校光明部游泳馆是学校的重要教学设施，自建成后首次投入使用。内有标准游泳池（宽25m×长50m×深1.8m）一座及辅助用房，配备更衣室及符合国家标准的相关水质处理设备：6个过滤沙缸和6台循环水泵等。
二、商务需求

（一）服务期限：

2022年4月25日——7月5日，2022年8月25日——10月5日。
（二）服务地点：

光明区 牛山路碧眼路交汇处。
（三）付款方式：

验收合格，采购人根据合同约定分两向中标人支付项目费用。
（四）项目报价：

投标价包含人工费用（工资、奖金、补贴、保险等）、购买游泳池公众责任保险及附加游泳池责任险保险（保额人民币叁佰万元以上）、消杀药品费及税费。并按投标人成本测算方式提交分项报价清单。
三、服务范围、内容及具体技术要求
（一）服务范围：
深圳实验学校光明部游泳馆。
（二）服务内容：
设备维护、水质管理、卫生管理及安全管理。
（三）本项目适用的法规、标准：
1、水质符合标准（CJ244-2007）；
2、游泳池场所卫生标准（GB37488-2019）；
3、深圳市公共游泳池管理的法规。
（四）项目具体技术要求：
1、人员要求：
救生员必须具有由政府人事部门或国家体育总局颁发的《国家职业资格证书》；
教练员必须具有由政府人事部门或国家体育总局颁发的《国家职业资格证书》；
水质处理员具有政府人事部门或中国游泳协会颁发的游泳池馆水质管理员证书； 

救生员4人，教练员2人，水质管理员1人。
2、项目技术要求：
（1）前期设备维修保养
	序号
	设备名称
	分类项目名称
	工作内容

	1
	6个过滤砂缸及1套臭氧消毒系统
	1、2、3号过滤罐
	采用石英砂作为过滤介质进行过滤。置于砂缸体内，使用时需要经常用砂缸清洗剂进行冲洗。
过滤罐在使用前要进行细致、周密的保养，包括电机轴承润滑，阀门及管道密封圈及垫的维护。过滤时，出水精度要好，进行定期对石英砂及砂缸进行反冲洗，反冲清洗频率取决于水质情况。反应罐及石英砂使用寿命取决于使用强度及维护质量！先修检查时，员工要小心谨慎地逐个探进去检查，必要时取出石英砂，认真清洗，再填充过滤罐再正常运行，在技术人员和水质员的努力工作和严密监控后，将游泳池水质达到国际标准。在即将进行的设备保养工作中。运行前过滤设备需逐个仔细认真检查！

	
	
	4、5、6号过滤罐
	

	
	
	臭氧消毒系统
	

	2
	循环泵
	1、2、3   号泵
	循环水泵运行前，需进行维保、加垫、胶封，注入轴承润滑剂，并且再循环泵运行期间要认真检查、巡视，发现异常及时处理。循环泵停止运行期间，进行正常维护、保养。

	
	
	4、5、6   号泵
	

	
	
	7,8号泵
	

	3
	泳道线安全
　
	连接器检查
	泳道线两边的连接件安全检查，存在严重安全隐患的立刻通知校方处理，

	
	
	泳道线安全维保
	

	4
	毛发过滤器
	1、2、3号 
	过滤筐及时清出杂质，尘土，需全方位维保，过滤筐必须进行清理、检查、保养。

	
	
	4、5、6号毛发过滤器
	


（2）开馆教学前期整体游泳馆场地设施调试准备
	序号
	设备名称
	分类项目名称
	工作内容

	1
	游泳馆全面安全检查、彻底清洁
	泳池整体清洁、冲刷
	5名工作人员（包括水质技术员），从外围到室内全面彻底检查，并按从里到外的顺序开展清洁工作，药房的整理，因药品有保质期，按数量进药，列出进药时间。更衣间、淋浴间内的设备设施是否正常等

	2
	泳池注水
	更衣间淋浴间
	注水口注水，现将注水管道清洗，干净后同时注水。

	
	
	办公区、药房
	

	
	
	注水口
	

	3
	泳池注水
　
	加药间
	注水口注水，现将注水管道清洗，干净后同时注水。
测试余氯及ph值，观察水质根据数值、换算投药量

	4
	投药过滤
	过滤设备
	测试余氯及ph值，观察水质根据数值、换算投药量
加大消毒力度后，菌落数在标准范围内，调节三氯、次氯酸钙、ph升、降剂的投放比例，使余氯在0.3--0.5间，ph值在7.0--7.8之间，尿素0--3.5之间

	5
	检测调试水质处理
	余氯
	

	6
	检测调试水质处理
全面投入运行
	ph值
	加大消毒力度后，菌落数在标准范围内，调节三氯、次氯酸钙、ph升、降剂的投放比例，使余氯在0.3--0.5间，ph值在7.0--7.8之间，尿素0--3.5之间
是否有跑冒漏现象，水质透明度

	
	
	尿素
	

	
	
	观察整体运行情况
	


（3）教学期间运营维护管理
	药剂清单

	三氯氰尿酸  

	
	净水剂

	
	PH+平衡调节剂

	
	PH-平衡调节剂

	
	纯碱

	
	絮凝剂

	
	砂缸清洗剂

	
	杀藻剂

	
	复配饼剂

	
	冲击剂

	
	次氯酸钙    


（4）教学辅助：
     游泳教学课期间，需配备2名教练员，进行辅助教学，具体教学时间、内容，以校方具体要求为准；
（5）保险：
游泳场馆意外伤害责任险保险费（累计责任限额300万元，每次事故责任限额100万，每次事故每人责任限额50万。）
3、项目的管理要求：
（1）采购人不定期安排第三方权威检测机构“深圳市卫生防疫站”（以下简称“第三方”）进行水质检测（检测费由采购人支付）；如水质经第三方检测不合格，中标人需及时整改，整改期间泳池停止开放，直至整改完毕并经第三方检测合格（检测费由中标人支付）方可重新开放，采购人不向中标人支付停止开放期间的人工费。
（2）采购人不定期检查游泳池运行情况，包含人员在岗、场所卫生、药品管理、水质处理情况等。如不符合要求，首次提出书面警告，并限期整改；如到期未能按要求整改，泳池停止开放，采购人不向中标人支付停止开放期间的人工费。
（3）开放期间，工作人员服务热情、文明、专业、敬业，并按学校对教职工的管理要求服从学校管理。
（4）要有详尽的安全、公共卫生事件等突发事件应急预案，并每周至少演练一次。
第三章  投标文件格式

（温馨提示：投标人必须按本章规定的格式编制投标文件，否则作废标处理）
投标文件组成：
目录
投标一览表
1、评标指引表

2、法定代表人证明书
3、投标文件签署授权委托书
4、投标承诺函
5、投标人情况介绍
（1）供应商资格证明文件
（2）企业荣誉

（3）同类项目业绩

6、其它需提供的材料
（1）项目完成（服务期满）后的服务承诺书
（2）违约承诺书
7、商务需求偏离表
8、技术规格偏离表
9、详细分项报价清单
10、项目实施方案



投标文件格式：

开标一览表
	项目编号
	项目名称
	投标报价（人民币：元）
	备注

	
	
	
	


注：1、投标价包含人工费用（工资、奖金、补贴、保险等）、购买游泳池公众责任保险及附加游泳池责任险保险（保额人民币壹佰万圆以上）、办理卫生许可证、消杀药品费及税费。
2、开标一览表和投标文件（含正本、副本和光盘）应分开独立密封包装。
法定代表人或被授权人签名：
                         投标单位公章：
一、评标指引表
	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
	
	

	
	
	
	

	
	
	...
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性审查项目
	说明
(存在/不存在）
	起止页码

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；
	
	

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实
	
	

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明
	
	

	5
	投标报价有严重缺漏项目
	
	

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限
	
	

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	对应章节
	起止页码

	技术部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	综合实力部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请投标人按照“评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。
二、法定代表人证明书

            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：              

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

4. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。
三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签名）：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人（盖章）：                                         
法定代表人（签名）：                                     
授权委托日期：         年     月       日

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件及投标人为代理人缴交的最近3个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）
四、投标承诺函

致：  深圳实验学校  
根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：
1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。
4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

投标人：                       单位地址：               

法定代表人或其委托代理人：                   

邮政编码：            电话：            传真：            

日期：       年     月    日                                

五、投标人情况介绍

（一）供应商资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第5条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

（二）企业荣誉证明文件

（三）近三年同类业绩证明文件

	

	采购人
	项目名称
	项目规模（金额或服务人数）
	合同签订日期
	履约验收时间
	完成质量情况（以履约验收报告为准）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供中标通知书及合同扫描件

六、其它需提供的材料
（一）项目完成（服务期满）后的服务承诺

（二）违约承诺书
七、商务需求偏离表
	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	（一）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（二）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（三）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：

1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“二、商务需求”的内容分别对应填写。

2. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

八、技术规格偏离表

	序号
	品名
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“三、服务范围、内容具体技术要求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术要求模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。

九、详细分项报价清单
格式自拟
十、项目实施方案
主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1、实施本项目的主要技术人员情况表。

提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料

《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）
表1  项目团队成员简历表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	学历
	证书名称/级别
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件。
表2 项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	项目经验情况

	单位
	项目名称
	项目类型/规模/级别
	项目开始和完成期
	状态（在建或已完）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：附身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件，项目经验证明文件复印件。
	


2、
3、
密封袋封条格式
投标文件/开标一览表
项目名称：                                                       
项目编号：                                                           
投标单位：                                     （加盖公章）
单位地址：                                                       
法定代表人/被授权人：                                            
联系电话：                                                       
【    年  月  日  时  分之前不得启封。】
备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。
第四章  合同条款及格式

（供参考）
采购单位（甲方）：深圳实验学校                   
供 应 商（乙方）： 
根据深圳实验学校2019年  月  日组织的              公开招标的中标结果及《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经协商签订本合同。
第一条　项目概况
项目名称： 
项目内容： 
服务时间： 
合同价款：
第二条  甲方的义务
1、  
2、  
第三条  乙方的义务
第四条  甲方的权利
第五条  乙方的权利
第六条  甲方的责任
第七条  乙方的责任
第八条  验收
第九条  付款方式
第十条  违约责任
第十一条  争议解决办法
执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。
第十二条  合同生效及其它

1、 下列文件均为本合同的重要组成部分：

（1）编号                    的招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充协议与修正文件。
2、本合同正本一式 陆 份，甲方执四份、乙方执 贰 份，具同等法律效力，经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方:深圳实验学校             乙方： 

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

          签约时间：                    
          签约地址：                    
17
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