





深圳实验学校光明部购买排课表服务项目招标文件


（项目编号：SZSYCG2022034）










深圳实验学校
二○二二年七月二十一日

第一章  项目评审信息
      项目编号：  SZSYCG2022034
      项目名称：  深圳实验学校光明部购买排课表服务项目  
      项目类型：  货物类
      采购方式：  公开招标
      货币类型：  人民币

投标文件初审表
（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）

	符合性检查表

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明

	5
	投标报价有严重缺漏项目

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求




评标信息
[bookmark: OLE_LINK2]评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用 综合评分法 法。本项目推荐候选中标供应商数量为 2 家，中标供应商数量为 1 家。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]评标方法
综合评分法
评标方法说明：
价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100
当价格分<0时，取0。
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	2
	技术部分
	52

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	技术保障措施
	4
	专家打分
	在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等），评审委员会根据响应情况进行横向比较，按优4分，良2分，中1分，差0分打分。

	
	2
	技术规格偏离情况
	48
	专家打分
	投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得48分，带“▲”指标，每负偏离一项扣5分，其余指标每负偏离一项扣3分，扣完为止。

	3
	商务需求
	8

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	免费保修期内售后服务条款偏离情况
	5
	专家评分
	投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得5，每负偏离一项扣3分，扣完为止。

	
	2
	其他商务条款偏离情况
	3
	专家评分
	投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。

	4
	综合实力部分
	10

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日）
	5
	专家评分
	每提供1个同类业绩即得1分，满分5分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和验收报告，否则不得分。

	
	2
	投标人获市级以上政府荣誉及通过相关认证情况
	3
	专家评分
	考察内容：投标人提供市级以上政府荣誉证书、业内权威认证证书扫描件（加盖投标人公章）。每提供1个得1分，最多3分.没有提供的不得分。

	
	3
	中小企业
	2
	专家评分
	根据提供的证明材料评审。


定标方法
定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。采购人组成的定标委员会选取 直线票决法 方式（选择直线票决法、集体议事法和累积投票法三种方式之一）定标。

[bookmark: bt投标人情况介绍][bookmark: bt其他资料2][bookmark: 合同格式][bookmark: bt说明][bookmark: bt商务标投标文件格式][bookmark: bt投标函][bookmark: bt合同格式][bookmark: bt开标一览表][bookmark: bt技术标投标文件格式][bookmark: bt本工程承诺书][bookmark: bt合同条款][bookmark: bt其他资料由投标人自定][bookmark: bt投标文件签署授权委托书][bookmark: bt合同条款及格式][bookmark: bt投标人须知][bookmark: bt投标报价汇总表][bookmark: bt项目管理班子配备情况]

第二章  项目需求
[bookmark: _Toc73521635][bookmark: _Toc73518117][bookmark: _Toc60631620][bookmark: _Toc100052364][bookmark: _Toc101074876][bookmark: _Toc60560625][bookmark: _Toc73517639][bookmark: _Toc73521547]一、项目概况
本项目为深圳实验学校中学部线上线下融合式学习平台项目项目。

二、货物清单
	序号
	采购计划编号
	货物名称
	财政预算限额（元）
	备注

	1
	
	走班排课系统
	50000
	



注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 

[bookmark: _GoBack]三、具体技术要求
说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1
	走班排课系统
	1.学期管理
1.1支持创建、删除、编辑、查看学年；
1.2支持设置学年起止日期，并自动校验有冲突的日期；
1.3支持学年下创建、删除、编辑、查看学年学期；
1.4支持设置学期起止日期，并自动校验有冲突的日期。

	
	
	2.校区管理
2.1支持创建多个校区；
2.2支持创建校区时可选择学制，学制包含高中、初中和小学；
2.3支持添加校区简称。

	
	
	3.教师管理
3.1.支持自定义创建、删除、编辑、查看教师组织；
3.2.支持快速创建教师组织，快速创建组织名称包括语文组、数学组、英语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理组；；
3.3.支持创建不少于5级的组织层级；
3.4.支持单个和批量创建教师用户；
3.5.支持批量更新、批量删除、批量上传头像、批量导出、批量锁定和批量解锁；
3.6.支持编辑教师用户信息、重置密码、查看权限、调整组织和查看登录日志。
3.7.支持按教师组织、职务、有无头像、是否绑定微信、性别、锁定状态和输入关键字查询。
3.8.支持同一个教师存在不同的组织里。

	
	
	4.学生管理
4.1.支持校区、年级、班级三级学生组织结构；
4.2.支持快速创建班级；
4.3.支持单个和批量创建学生用户；
4.4.支持批量更新、批量删除、批量上传头像、批量导出、批量更新班级、批量锁定和批量解锁；
4.5.支持编辑学生用户信息、重置密码、调整班级和查看登录日志。
4.6.支持休学、跳级、留级等学生异动操作
4.7.支持按学生组织、是否关联家长、有无头像、是否绑定微信、性别、锁定状态和输入关键字查询。
4.8.支持已毕业学生信息管理。

	
	
	5.课程管理
5.1.支持创建、删除、编辑、查看课程；
5.2.支持设置所属学科、课程类别；
5.3.支持国家课程设置为选考课程或学考课程；
5.4.支持批量创建课程；
5.5.支持批量导入校本课程。

	
	
	6.场馆管理
楼宇管理
6.1.支持创建、删除、编辑、查看楼宇；
6.2.支持创建、删除、编辑、查看楼宇类别；
6.3.支持设置楼宇的简称、场馆类别、所属校区、层数和停用/启用状态。
场馆管理
6.4.支持创建、删除、编辑、查看场馆；
6.5.支持创建、删除、编辑、查看场馆类别；
6.6. 支持设置场馆简称、编号、场馆类别、座位数、所属校区、所在楼层和停用/启用状态；支持按校区、楼宇、场馆类别、关键字查询场馆。

	
	
	7.角色管理
7.1.系统默认角色包含管理员、教师、学生、家长；
7.2.系统默认职务包含校长、副校长、教导主任、年级组长、备课组长、班主任、教务主任；
7.3.支持创建、删除、编辑、查看职务；
7.4.支持为职务设置功能权限；
7.5.支持为职务添加成员；
7.6.支持为职务成员设置管理范围权限；
7.7.支持按教师、学生、学科划分管理范围。

	
	
	8.行政班排课
8.1.支持按校区、学期、状态查询行政班排课方案；
8.2.支持自定义方案列表显示内容；
8.3.支持复制行政班排课方案；
8.4.支持3种模板批量导入课程；
8.5.支持集中设置课时、教师、教室；
8.6.支持查看课程设置和导出课程设置；
▲8.7.支持按教师、课程和班级设置禁止排课和必须排课时间；支持按小学、初中、高中快速设置排课规则；支持课时分散、教案限制、教室限制、合班上课、课程互斥、单双周、师徒关系、上下午课程限制、教室限制、教师开课限制规则等规则；支持2种排课模式；
8.8.支持手动调整课表时对照教师课表调整；
8.9.支持全屏手动调整课表，调整时可自动校验冲突；

	
	
	9.走班排课
9.1.支持导入选科结果和引用选科模块的选科结果；
9.2.支持批量导入课程名称、课时、班级名称、班额教师快速设置开班计划；
▲9.3.支持课程分层，把学生调整到对应的分层；支持批量设置班额、课时、教师；支持按教师和课程设置禁止排课和必须排课时间；支持课程连排、同时上课、师徒跟随、教室限制、上下午课时、优先级设置等规则设置；支持走班课表个别学生调班；支持为课表中的课程新排或重排教室；支持同一教学班尽量使用同一教室、同一教师尽量使用同一教室、同一学科不同教学班尽量排在不同教室3种模式；支持线上快速、常规排课和PaaS工具3种排课方式；
9.4.支持设置排课课位，可自动显示其他方案已占用课位；支持自动校验数据冲突；
9.5.支持排课前教室资源评估、课位占用评估、班额评估、教师课时评估；
9.6.支持课表质量分析，分析包括课时分散、禁止排课、必须排课、课时连排满足率；

	
	
	10.我的课表
10.1.支持教师和学生在线查看自己的每周课表。
10.2.支持周次切换。
10.3.支持按天查看和按周集中查看两种模式。
10.4.支持在PC端和移动端查看。

	
	
	11.我的学生
11.1.支持任课教师在线查询自己所教的学生，支持查看学生头像或导出学生名单。
11.2.支持在PC端和移动端查询。

	
	
	12.学期课表
▲12.1.支持查看年级课表、行政班课表、走班课表、教师课表、学生课表、教室课表；支持按学科查看教学班的学生；支持按时间段查看教师上课的总节数和上课详情；
12.2.支持自定义设置是否显示教师、显示教室、显示班级、显示上课时间；
12.3.支持导出A4纸大小行政班课表、教师课表、学生课表、教室课表；

	
	
	13.每周课表
13.1.支持查看年级课表、行政班课表、走班课表、教师课表、学生课表、教室课表；
13.2.支持自定义设置是否显示教师、显示教室、显示班级、显示上课时间；
13.3.支持导出A4纸大小行政班课表、教师课表、学生课表、教室课表；
13.4.支持代、调课等课表变动之后即时查到调整后的最新课表。

	
	
	14.工作量统计
14.1.支持查看每个教师代课的课时数量；
14.2.支持工作量报表导出。

	
	
	15.临时调课代课
15.1.支持当周调课及跨周调课；
15.2.支持本次调课有效时长设置；
15.3.支持在线发送及导出调课通知。1.支持可代课教师分类查询；
15.4.支持本次代课有效时长设置
15.5.支持在线发送及导出代课通知。

	
	
	16.新高考选课
16.1.支持按校区、学期、选课方案名称查询选课方案；
16.2.支持同时创建多个选课方案；支持复制选课方案；
16.3.支持调用学生组织结构添加选课学生；
16.4. 支持课程设置课程分层；
16.5. 支持设置课程分组，设定每组课程必须选课的最少数量和最多数量；
16.6.支持设置选课时间、是否允许重选、互斥、连选、禁选课程组合、选课权限、限选人数、限定男女；
16.7.支持查看和导出选课结果；支持调整学生的选课结果，并进行校验；支持全部清除选课结果；
16.8.支持向未选课的学生、教师、家长发送选课提醒信息；
16.9.支持查看单科统计、分层统计、组合统计；
16.10.支持批量导出选课确认单。

	
	
	17.新高考选课统计
17.1.支持班主任查看班级学生的新高考选科进度；
17.2.支持班主任查看班级单科、组合的选科统计。

	
	
	18.校本选课
18.1.支持同时创建多个选课方案；
18.2.支持自定义作息时间和课表结构；
18.3.支持调用学生组织结构添加选课学生；
18.4.支持设置上课课位；
18.5.支持批量导入上课课程；
▲18.6.支持集中设置最大班额、开课学段、上课时间、任课教师、上课教室；支持选课权限、必选课程、连选课程、互斥课程、名额分配、男女限选规则设置；
18.7.支持设置最多和最少选几门课程；
18.8.支持预览所有课程上课时间；
18.9.支持简单模式和分组模式。
18.10.支持选课冲突自动校验；
18.11.支持设置课程预览时间和选课时间；
18.12.支持设置是否可以重选和已选人数显示；
18.13.支持按学生或课程查看和导出选课结果；
18.14.支持查看每门课程剩余的班额；
18.15.支持选课结果发布和停用或启用。

	
	
	19.在线选课
19.1.支持学生选课时系统根据选课规则自动控制学生正确选课。
19.2.支持学生查看历史选课结果记录。
19.3.支持在PC端和移动端选课。


备注：带“★”为必要条款，“▲”为重要条款。

四、商务需求


	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	免费保修期
	货物免费保修期 2  年(耗材除外)，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	2
	维修响应及故障解决时间
	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

	3
	其他
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	（二）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1签订合同后  20  天（日历日）内。

	
	
	1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	2
	关于验收
	1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。


备注：
1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。 
2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。
3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。





[bookmark: bt附件][bookmark: bt投标书]第三章  投标文件格式
投标文件组成：

目录

投标一览表
1、评标指引表
2、法定代表人证明书
3、投标文件签署授权委托书
4、投标承诺函
5、投标人情况介绍
6、分项报价清单表
7、货物说明一览表
8、技术规格偏离表
9、商务需求偏离表
10、项目实施方案
11、售后服务方案


投标文件格式：
开标一览表
                  单位： 人民币 元
	项目编号
	项目名称
	投标报价
	工期
	备注

	
	
	大写：
小写：
	  日历日
	



注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。
2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。
3、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。
4、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。


法定代表人或被授权人签名：

                         投标单位公章：
1、 评标指引表
	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
	营业执照
	

	
	
	
	

	
	
	...
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性审查项目
	说明
(存在/不存在）
	起止页码

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；
	
	

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实
	
	

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明
	
	

	5
	投标报价有严重缺漏项目
	
	

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限
	
	

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	对应章节
	起止页码

	技术部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	商务部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	综合实力
	
	
	

	
	
	
	



注：请投标人按照“评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。





二、法定代表人证明书
            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：         签发日期：         单位：              
附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：
营业执照号码：                 经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
3. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。
4. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。



三、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签名）：             性别：     年龄：           
联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       
投标人（盖章）：                                         
法定代表人（签名）：                                     
授权委托日期：         年     月       日
说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；
2.提供代理人的身份证复印件及投标人为代理人缴交的最近3个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）
四、投标承诺函
致：  深圳实验学校  
根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：
1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。
4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

投标人：                       单位地址：               
法定代表人或其委托代理人：                   
邮政编码：            电话：            传真：            
日期：       年     月    日                                



五、投标人情况介绍


（一）供应商资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第5条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）


（二）近三年同类业绩
	

	采购人
	项目名称
	项目规模（金额）
	合同签订日期
	履约验收时间
	完成质量情况（以履约验收报告为准）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供合同及履约验收报告


（三）投标人认为需提供的其他证明文件
提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件（如评标信息中涉及的各种证件（身份证除外）、设备发票等，未涉及的可以不提供）

六、分项报价清单
（1） 项目报价表

	序号
	采购计划编号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	财政预算限额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写：
	
	



供应商名称：                   
供应商代表姓名：               
注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；
    2.投标总价应为以上各分项价格之和；
3.本表格式不得修改；
4.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
5.投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致废标。
6.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。
7.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

七、货物说明一览表

投标人名称                     项目编号          

	序号
	货物名称
	型号
	技术参数
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等相关资料

八、技术规格偏离表

投标人名称                          项目编号                         

	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“三、具体技术要求”的内容；
2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4、投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。
5、证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：
（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；
（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。
6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

九、商务需求偏离表

投标人名称                          项目编号                         

	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	（一）免费保修期内售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（二）免费保修期外售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（三）其他商务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：
1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“四、商务需求”的内容分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。
2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。
3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
3. 交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按废标处理。
4. 开标一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以开标一览表填写的“交货期”为准。


十、项目实施方案
主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：
（一）技术保障措施及实施本项目的主要技术人员情况表。
提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料
《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）
表1  项目团队成员简历表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	学历
	证书名称/级别
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件。
表2 项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	项目经验情况

	单位
	项目名称
	项目类型/规模/级别
	项目开始和完成期
	状态（在建或已完）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：附身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件，项目经验证明文件复印件。
	




（二）项目交货期、实施进度表
（三）相关配套措施
（备注：该部分须与“技术保障措施”、“施工安全保障措施”、“商务需求”等部分承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）

十一、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：
1、免费保修期；
2、故障或技术支持响应时间；
3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施
4、质量保证及违约承诺。
（备注：该部分须与“商务需求”承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）

































密封袋封条格式




投标文件/开标一览表



项目名称：                                                       
项目编号：                                                           
投标单位：                                     （加盖公章）
单位地址：                                                       
法定代表人/被授权人：                                            
联系电话：                                                       
【    年  月  日  时  分之前不得启封。】
备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。


第四章  合同条款及格式（仅供参考）
采购人：           
供应商：           

根据深圳市政府采购中心        号招标项目的投标结果，由       单位为中标方。按照《中华人民共和国合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市           （以下简称甲方）和           单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：
第一条  合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物名称、规格及数量详见                  。
第二条  合同价款
本合同项下总价款为              （大写）人民币，分项价款详见          。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。
第三条  权利保证
乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。
第四条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。
3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

第五条  交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。
2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
4、甲方应当在到货后的       个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的       个工作日内进行质量验收。
第六条  保修及其他服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。
2、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。
第七条  履约保证金
1、乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。
2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
3、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后______天内无息退还乙方。

第八条   货款支付

第九条    违约责任
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】% 。
３、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。
4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。
5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。
6、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。
7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十条    合同的变更和终止
除《中华人民共和国政府采购法》第４９条、第５０条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十一条   争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
第十二条   合同生效及其他
1、下列文件均为本合同的组成部分：
（1）         号招标文件、答疑及补充通知；
（2）乙方的投标文件；
（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。
2、本合同一式     份，甲、乙方双方各执     份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。


甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）
法定代表人：                     法定代表人： 
委托代理人：                     委托代理人：
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日
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